农药残留智能检测助手（V1.0）软件使用说明书

目录：

第一章 软件优势 .............................................................................................................. 1

第二章 应用系统简介 ...................................................................................................... 2

2.1 开发技术简介 ...................................................................................................... 2

2.2 技术实现 .............................................................................................................. 2

2.2.1 蓝牙连接·快速配对检测设备 .................................................................. 2

2.2.2 AI分析·精准识别农药残留 ...................................................................... 3

2.2.3 数据导入·多种方式灵活检测 .................................................................. 3

2.2.4 报告生成·一键导出专业文档 .................................................................. 4

第三章 软件操作描述 ...................................................................................................... 5

3.1 首页 ...................................................................................................................... 5

3.2 功能界面 .............................................................................................................. 6

第四章 常见问题与解决方法 .......................................................................................... 13

第五章 免责声明 ............................................................................................................ 16

第六章 版权信息 ............................................................................................................ 17

第一章 软件优势

食品安全，是千家万户最关心的民生大事。农药残留超标，不仅影响农产品品质，更可能危害身体健康。传统农药残留检测需要专业实验室、昂贵设备与专业人员，普通消费者、种植户、小商户难以便捷使用，检测难、成本高、周期长成为普遍痛点。

随着光谱技术与人工智能的快速发展，移动端智能检测成为可能。农药残留智能检测助手（V1.0）应运而生，它把专业光谱检测技术与AI智能分析装进一部手机，让每个人都能随时随地、快速准确完成农药残留检测。无论你是普通消费者、果蔬商户、种植农户，还是食品安全从业者，都能轻松上手，一键知晓农残风险，守护舌尖上的安全。

本软件打破专业检测壁垒，以轻量化、智能化、可视化设计，让专业检测变得简单易懂、随手可用。无需专业知识，无需复杂操作，三步即可完成检测：连接设备→采集数据→查看结果。同时支持数据导入、模拟检测、报告导出、历史管理等全场景功能，真正实现“一部手机，一个专业实验室”。

软件以简单、准确、安全、实用为核心，界面清爽、操作流畅、结果直观，让食品安全检测不再遥不可及，让每一份食材都能放心入口。

第二章 应用系统简介

2.1 开发技术简介

农药残留智能检测助手（V1.0）采用跨平台Flutter框架开发，兼容Android与iOS双系统，运行稳定、响应迅速。软件集成TensorFlow Lite端侧AI模型、蓝牙通信技术、本地加密存储、PDF生成与数据可视化技术，构建“采集—分析—展示—导出—管理”完整检测闭环。

系统采用分层架构设计，分为表现层、业务逻辑层、服务层与数据层，模块独立、易于维护。核心技术包括蓝牙数据传输、光谱数据预处理、AI深度学习推理、混合模式智能分析、本地加密存储、图表可视化等，保障检测快速、结果准确、使用安全。

2.2 技术实现

2.2.1 蓝牙连接·快速配对检测设备

软件通过优化蓝牙协议，支持快速搜索、稳定连接多光谱检测设备。具备自动重连、数据校验、状态实时监控功能，即使在无硬件设备时，也可开启模拟模式，完整体验全流程功能。数据传输稳定可靠，确保光谱采集不中断、不丢失。

2.2.2 AI分析·精准识别农药残留

内置深度学习模型与规则引擎双分析能力，支持以下智能分析模式：

深度学习模式（高精度）

规则引擎模式（快速度）

软件自动对光谱数据进行预处理、特征提取与智能判定，识别农残种类、计算浓度、评定风险等级，并提供AI可解释性分析，让结果更可信、更透明。

2.2.3 数据导入·多种方式灵活检测

支持三种数据来源，满足全场景使用：

实时光谱采集：连接设备直接采集

本地文件导入：支持.dx、.spc专业格式

模拟数据生成：无设备也能完整体验

可直接导入已有数据快速分析，适合教学、演示、自测、批量检测等场景。

2.2.4 报告生成·一键导出专业文档

检测完成后，一键生成PDF检测报告，包含样品信息、检测结果、光谱图表、风险提示、处理建议等完整内容。支持本地保存、社交分享、打印输出，方便存档、送检、汇报与科普使用。

第三章 软件操作描述

3.1 首页

首页以简洁清新的设计呈现，顶部显示软件名称与安全提示，中部为四大核心功能快捷入口：开始检测、历史记录、报告中心、设备管理。底部设有导航栏，可快速切换首页、检测页、历史页、设置页。

首页直观展示最近一次检测结果与统计信息，引导用户快速进入核心功能，一目了然，轻松上手。

3.2 功能界面

一、蓝牙设备连接

1. 打开软件，进入设备管理页面；

2. 点击搜索设备，软件自动扫描附近光谱检测设备；

3. 在设备列表中选择目标设备，点击连接；

4. 等待1–3秒，提示连接成功即可使用。

连接成功后，页面显示设备状态、信号强度、电量信息。若连接中断，软件自动启动重连。无设备时，可开启模拟模式，无需硬件也能操作。

二、光谱数据采集与分析

1. 进入开始检测页面，填写样品名称（如苹果、青菜）与样品类别；

2. 选择数据来源：实时采集 / 文件导入 / 模拟数据；

3. 实时采集：点击开始采集，获取光谱数据，进度条实时显示；

4. 选择分析模式：深度学习 / 规则引擎 / 混合模式；

5. 点击开始分析，等待几秒，AI自动完成检测。

三、检测结果展示

分析完成后，页面以卡片形式直观展示：

风险等级：安全 / 轻微超标 / 严重超标

检出农药：名称、浓度、参考标准

光谱曲线：可视化图表展示数据特征

AI解释：关键波长、特征贡献、置信区间

点击卡片可进入详情页，查看完整分析过程与处理建议。

四、数据导入与模拟

1. 文件导入：点击“导入文件”，选择本地.dx/.spc光谱文件，预览后一键分析；

2. 模拟数据：点击“生成模拟数据”，自动创建虚拟光谱，快速体验流程；

3. 模式切换：一键切换采集/导入/模拟，灵活适配不同场景。

五、PDF报告生成

在检测结果页点击生成报告，自动创建PDF文档，包含：

样品信息与检测时间

检测结果与风险等级

光谱图表与AI分析

处理建议与使用提示

生成后可保存本地、分享他人、直接打印。

六、历史记录管理

所有检测自动本地保存，进入“历史记录”可：

按时间、样品名称筛选查询

查看历史详情与原始数据

重新生成报告、重新分析

统计检测次数、合格率趋势

批量删除、备份与恢复

第四章 常见问题与解决方法

无法搜索到蓝牙设备（由于其他因素，当前只能配备完整的内置代码）：

确保设备开机、蓝牙开启、距离手机10米内；检查手机蓝牙已打开并授权；退出重进软件，重新点击搜索。

连接设备失败/频繁断开：

检查设备电量是否充足；远离干扰源，缩短距离；开启自动重连，或重启设备与软件。

检测结果不准确：

确保采集过程稳定不移动；尝试混合模式提升准确性；校准设备后重新采集。

文件导入失败：

确认文件为.dx或.spc格式；检查文件未损坏、路径正确；重新选择文件再次导入。

PDF报告无法生成：

检查手机存储空间充足；允许软件存储权限；重启软件后重试。

历史记录丢失：

数据本地加密存储，不会自动删除；检查是否清理存储、卸载软件；建议定期备份。

第五章 免责声明

本软件为农药残留检测辅助工具，检测结果基于光谱数据与AI模型分析，仅供参考，不可作为法定检测依据、司法判定依据或医疗诊断依据。

使用本软件进行检测时，应结合专业实验室检测结果综合判断。对于因使用本软件造成的任何直接或间接损失，软件开发团队不承担任何法律责任。

请遵守国家食品安全相关法律法规，合理使用本软件，共同守护食品安全。

第六章 版权信息